PYTANIA:

- Suma powierzchnia wszystkich podanych pomieszczeń przekracza 800m2 (dokładnie wynosi 821m2). W związku z tym czy należy tak operować powierzchnią, aby zmieścić program czy też jest dopuszczalne przekroczenie?

- Czy jest ograniczenie powierzchni komunikacji? Czy należy przyjąć rozsądne, funkcjonalne rozplanowanie obiektu, a powierzchnia jak wyjdzie…?

- Nie została określona powierzchnia „usługowa techniczna”, w związku z tym zakładam, że przyjęcie optymalnej powierzchni pozwalającej zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu będzie prawidłowym rozwiązaniem? Czy są inne sugestie? MPZP dopuszcza podpiwniczenie, czy w związku z powyższym zlokalizowanie pom. technicznych w kond. podziemnej może być brana pod uwagę? Czy może widnieje zapis w regulaminie o niepodpiwniczonym budynku z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe?

- Pojawiają się w Regulaminie zapisy „bryłę budynku…” oraz „pełne dostosowanie obiektów…”. Czy w związku z powyższym zamawiający pozostawia dowolność w formowaniu kubatury obiektu  i może to być zarówno zwarta bryła (1 budynek) lub zespół budynków? Do jakiej formy skłania się Zamawiający?

- W ogłoszonych odpowiedziach z dnia 26.01.2017r. w odp. na pytanie 1 została podana powierzchnia ok.  12m2 dla pomieszczenia biura obiektu, natomiast w regulaminie podano ok. 20m2, której wersji się trzymać?  12m2 na 3 stanowiska to niezbyt wygodna przestrzeń do pracy.

- Czy pomieszczenia pomocnicze dla sali wielofunkcyjnej, takie jak szatnia i aneks kuchenny mają być dostępne bezpośrednio z sali czy z dróg komunikacyjnych? Lub jedno i drugie? Czy szatnia ma funkcjonować jako pomieszczenie obsługiwane przez „osobę””, czy ma to być pomieszczenie samoobsługowe dla odkładania odzieży?

- Zagospodarowanie terenu należy wykonać na mapie stanowiącej załącznik nr 6, powyższa mapa jest w skali 1:1000, a PZT ma zostać opracowane w skali 1:500, czy zatem został wskazany zły załącznik i wystarczy jak obszar mapy będzie zgodny  zakresem wg załącznika nr 5?

- Pytanie ogólne do mapy, na której ma być Projekt Zagospodarowania w skali 1:500. Czy może to być na tej mapie załącznik nr 8?? W Regulaminie jest też nieścisłość bo załącznik nr 6 to mapa w skali 1:1000. Z kolei załącznik nr 5 to mapa w skali 1:500.

Ewentualnie czy jakieś szczególne informacje z mapy PDF mają się znaleźć na PZT?? (herb miasta itp.??)

- W Ustawie nie doczytałem się definicji intensywności zabudowy, w związku z powyższym przyjmuje się, że będzie to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki tym wypadku „powierzchni w granicach wyznaczonych na załączniku nr 5”. Dla tej samej powierzchni liczone będą inne parametry PZ i PBC.

- Pytanie ogólnie dotyczy miejsc postojowych. Proszę o uszczegółowienie. Bardzo nie jasny jest zapis planu miejscowego dla 4U. Z Planu wynika, że wyłącznie dla obsługi funkcji dla osób zatrudnionych, ale nie więcej niż 4 MP (tylko tylu pracowników na cały obszar 4U??) i minimum 2 MP dla niepełnosprawnych (też pracowników??) Jak to rozumieć ?? Po za tym obszar opracowania zajmuje tylko jakiś procent obszaru 4U więc jakie przyjąć kryteria proporcjonalnego dostosowania ??

Odpowiedź na pytanie 1:

Powierzchnia pomieszczeń wymienionych w programie funkcjonalnym (punkt 22 Regulaminu) wynosi łącznie 621 m2, bez wskazania powierzchni komunikacji. Powierzchnia około 100m2  dla trzech pracowni warsztatowo-dydaktycznych wynosi około 100m2 dla wszystkich, nie dla każdej z osobna, ale należy pamiętać, że powierzchnie dla poszczególnych pomieszczeń są podane orientacyjnie. Należy tak operować ich wielkością, by nie przekroczyć parametru 800m2 powierzchni użytkowej.

Odpowiedź na pytanie 2:

Powierzchnia komunikacji często bywa wartością wynikową, powstałą w wyniku wzajemnych powiązań poszczególnych pomieszczeń obiektu i połączenia ich ze sobą komunikacyjnie, w związku z czym z założenia nie podano wielkości powierzchni komunikacji. Projektowany obiekt należy tak rozplanować, by nie przekroczyć wielkości całkowitej powierzchni użytkowej tj. 800m2, jednocześnie zapewniając możliwość racjonalnego korzystania z jego poszczególnych części.

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak. Należy przyjąć optymalną powierzchnię pomieszczeń technicznych, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Zapis w regulaminie o budynku niepodpiwniczonym umieszczono zgodnie z wolą Zamawiającego, ze względu na warunki gruntowe, przy których zastosowanie piwnic staje się nieekonomiczne.

Odpowiedź na pytanie 4:

Regulamin konkursu dotyczy zarówno budynku Centrum Wsparcia Mieszkańców jak i obiektów towarzyszących, np. mała architektura, wiaty itp. stąd liczba mnoga. Niemniej Zamawiający dopuszcza dowolność w kształtowaniu bryły przy założeniu, że poszczególne części obiektu będą powiązane komunikacją wewnętrzną, bez konieczności narażania użytkowników na warunki zewnętrzne.

Zamawiający skłania się do formy zwartej, między innymi ze względu na wielkość obiektu, przy której nadmierne rozczłonkowanie bryły rzutuje na racjonalność ekonomiczną i użytkową.

Odpowiedź na pytanie 5:

Powierzchnia dla poszczególnych pomieszczeń są podane orientacyjnie. Należy tak operować wielkością pomieszczeń, by nie przekroczyć parametru 800m2 powierzchni użytkowej, a jednocześnie zapewnić możliwość racjonalnego korzystania z obiektu.

Odpowiedź na pytanie 6:

Punkt 14 Regulaminu określa kryteria oceny prac konkursowych, między innymi „jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, programowych i estetycznych zabudowy, elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości)”. W związku z tym powiązania poszczególnych pomieszczeń/części budynku pozostawia się Uczestnikom Konkursu, zaproponowane rozwiązania funkcjonalne będą podlegały ocenie.

Odpowiedź na pytania nr 7 i 8:

W Regulaminie wkradł się błąd. Projekt Zagospodarowania Terenu należy przedstawić na mapie w skali 1:500. Można wykorzystać załącznik nr 8, wystarczy gdy obszar mapy będzie zgodny  zakresem wg załącznika nr 5.

Wykorzystanie dodatkowych elementów np. herb miasta, nie jest obowiązkowe.

Odpowiedź na pytanie 9:

Teren objęty Konkursem jest wskazany jednoznacznie na załącznikach, w tym na załączniku nr 5, i do niego należy odnieść wszystkie parametry, które należy uwzględnić.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Ilość miejsc parkingowych należy zaprojektować zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czyli 4 +2 miejsca parkingowe na terenie objętym konkursem. Taki mamy plan. Ustka jest uzdrowiskiem i to wpływa na ustalenia planów miejscowych w zakresie  miejsc parkingowych.